技术参数

试剂技术参数：

- 1、方法学：乳胶层析法

- 2、检测项目：白色念珠菌/阴道毛滴虫/阴道加德纳菌抗原检测。

- 3、试剂卡具备质控线，质控技术为带标记物的链霉亲和素与生物素BSA结合，形成有色质控带。

- 4、最低检测限：白色念珠菌不高于105Cfu/ml，阴道毛滴虫不高于105Cfu/ml，阴道加德纳菌不高于105Cfu/ml。

- 5、白色念珠菌阳性符合率≥99 %，阴性符合率≥99 %，总符合率≥99%；阴道毛滴虫阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥99%；阴道加德纳菌阳性符合率≥99%，阴性符合率≥99%，总符合率≥99%。

- *6、所投产品在安徽省检验试剂采购平台目录内