|  |
| --- |
| 市一院交电报价一览表 |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 参考品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 16A插座 | 个 | 5 | 3孔 16A | 鸿雁 |  |  |  |
| 2 | LED灯管 | 个 | 4 | LED吸顶灯配 12W  | 欧普、飞利浦、三雄 |  |  | 提供样品 |
| 3 | 充电电池 | 个 | 120 | 2600MAh | 南孚、GP、次时代 |  |  |  |
| 4 | 充电器 | 个 | 10 | 四节充 | 南孚、GP、品胜 |  |  |  |
| 5 | 单开关（中档） | 个 | 20 | 胶木 | 鸿雁/朗能/公牛 |  |  |  |
| 6 | 灯架 | 个 | 10 | 30W | 飞利浦、雷士、三雄 |  |  |  |
| 7 | 电极表 | 块 | 10 | 0-0.6MPA | 正泰、红旗、天川 |  |  |  |
| 8 | 电极表 | 块 | 10 | 0-1.0MPA | 正泰、红旗、天川 |  |  |  |
| 9 | 电极表 | 块 | 10 | 0-1.6MPA | 正泰、红旗、天川 |  |  |  |
| 10 | 电视安装架 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 11 | 电水壶 | 个 | 5 | 304不锈钢 6L | 爱仕达、荣事达、奥克斯 |  |  |  |
| 12 | 电线 | 米 | 300 | 国标纯铜单股BV2.5(硬) | 鑫科、正泰、公牛 |  |  |  |
| 13 | 电源线 | 个 | 10 | 220V 3眼 | 鑫科、公牛、欧普 |  |  |  |
| 14 | 多功能插座（中档） | 个 | 60 | 3位,胶木，1.8m | 公牛/突破/子弹头 |  |  |  |
| 15 | 多功能插座（中档） | 个 | 30 | 3位,胶木，3m | 公牛/突破/子弹头 |  |  |  |
| 16 | 多功能插座（中档） | 个 | 30 | 6位,胶木，1.8m | 公牛/突破/子弹头 |  |  |  |
| 17 | 多功能插座（中档） | 个 | 30 | 6位,胶木，3m | 公牛/突破/子弹头 |  |  |  |
| 18 | 二相断路器 | 个 | 1 | 40A | 正泰、施耐德、德力西 |  |  |  |
| 19 | 方电池 | 个 | 50 | 碱性电池、9V | 南孚、GP、松下 |  |  |  |
| 20 | 感应龙头传感器 | 个 | 1 | AC220V 0.05-0.8MPA | 施耐德、正泰、梅兰日兰 |  |  |  |
| 21 | 格珊灯 | 个 | 2 | 120\*30CM | 雷士、欧普、飞利浦 |  |  |  |
| 22 | 格珊灯 | 个 | 1 | 60\*60CM | 雷士、欧普、飞利浦 |  |  |  |
| 23 | 护套线 | 个 | 20 | 2芯、2.5平方 | 鑫科/正泰/三五 |  |  |  |
| 24 | 继电器 | 个 | 30 | XJ12、380V | 正泰、西门子、德力西 |  |  |  |
| 25 | 加热管及插座 | 个 | 30 | 电水壶用 | 云峰科威、麦法龙、锦连豪 |  |  |  |
| 26 | 交流接触器 | 个 | 15 | CJX2-0910 220V | 正泰、施耐德、梅兰日兰 |  |  |  |
| 27 | 接线盒 | 个 | 5 | 86型 | 正泰、公牛、德力西 |  |  |  |
| 28 | 节能灯管（中档） | 根 | 20 | 5W,3U | 雷士/飞利浦/三雄 |  |  | 提供样品 |
| 29 | 节能灯管（中档） | 根 | 20 | 7W,3U | 雷士/飞利浦/三雄 |  |  | 提供样品 |
| 30 | 节能灯管（中档） | 根 | 20 | 9W,3U | 雷士/飞利浦/三雄 |  |  | 提供样品 |
| 31 | 节能灯管（中档） | 根 | 20 | 11W,3U | 雷士/飞利浦/三雄 |  |  | 提供样品 |
| 32 | 节能灯管（中档） | 根 | 20 | 5W,2U | 雷士/飞利浦/三雄 |  |  | 提供样品 |
| 33 | 节能灯管（中档） | 根 | 20 | 7W,2U | 雷士/飞利浦/三雄 |  |  | 提供样品 |
| 34 | 节能灯管（中档） | 根 | 20 | 9W,2U | 雷士/飞利浦/三雄 |  |  | 提供样品 |
| 35 | 节能灯管（中档） | 根 | 20 | 11W,2U | 雷士/飞利浦/三雄 |  |  | 提供样品 |
| 36 | 节能灯泡(12W) | 个 | 50 | LED | 飞利浦、雷士、三雄 |  |  | 提供样品 |
| 37 | 节能灯泡(8W) | 个 | 50 | LED | 飞利浦、雷士、三雄 |  |  | 提供样品 |
| 38 | 节能灯泡（中档） | 个 | 200 | U型，8w | 雷士/飞利浦/欧普 |  |  | 提供样品 |
| 39 | 节能灯泡（中档） | 个 | 200 | 螺旋形，8w | 雷士/飞利浦/欧普 |  |  | 提供样品 |
| 40 | 镜前灯管 | 根 | 100 | G21、T51865 21W | 飞利浦、雷士、欧普 |  |  | 提供样品 |
| 41 | 镜前灯管（中档） | 根 | 100 | 12w，54.9cm | 欧普/飞利浦/雷士 |  |  | 提供样品 |
| 42 | 绝缘胶布 | 卷 | 200 | 15m/卷 | 九头鸟/正寰/3M |  |  |  |
| 43 | 开关保护盒 | 个 | 20 | 250\*250 | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |
| 44 | 空调插座（中档） | 个 | 20 | 25A,胶木 | 公牛/朗能/突破 |  |  |  |
| 45 | 空调插座（中档） | 个 | 20 | 16A，胶木 | 公牛/朗能/突破 |  |  |  |
| 46 | 空调控制线 | 米 | 20 | 1平方\*8 | 正泰、鑫科、绿宝 |  |  |  |
| 47 | 两眼插头 | 个 | 50 | 10A | 正泰、公牛、视贝 |  |  |  |
| 48 | 六眼插座 | 个 | 10 | 10A 250V | 正泰、公牛、德力西 |  |  | 提供样品 |
| 49 | 漏电保护器 | 个 | 15 | NXBLE-63 2P | 正泰、西门子、德力西 |  |  |  |
| 50 | 漏电保护器 | 个 | 15 | NXBLE-63 1P | 正泰、西门子、德力西 |  |  |  |
| 51 | 落地扇 | 个 | 5 | 机械式 摇头 | 美的、奥克斯、格力 |  |  |  |
| 52 | 明线合 | 个 | 120 | 86型 | 公牛/朗能/突破 |  |  |  |
| 53 | 纽扣电池 | 个 | 50 | 锂性电池、cr2032 | 南孚、GP、松下 |  |  |  |
| 54 | 排气扇 | 个 | 20 | 300\*300 | 欧普、松下、艾美特 |  |  |  |
| 55 | 配电箱 | 个 | 1 | PE30-9 | 正泰、西门子、德力西 |  |  |  |
| 56 | 配电箱 | 个 | 1 | PE30-12 | 正泰、西门子、德力西 |  |  |  |
| 57 | 热继电器 | 个 | 1 | T105(JR29)NR3 | 正泰、西门子、德力西 |  |  |  |
| 58 | 日光灯管（18W） | 根 | 30 |  | 飞利浦、雷士、三雄 |  |  |  |
| 59 | 日光灯管（36W） | 根 | 30 |  | 飞利浦、雷士、三雄 |  |  |  |
| 60 | 日光灯管（中档） | 根 | 30 | 20w,60cm | 雷士/飞利浦/三雄 |  |  |  |
| 61 | 日光灯管（中档） | 根 | 30 | 40w,120cm | 雷士/飞利浦/三雄 |  |  |  |
| 62 | 三相断路器 | 个 | 1 | 60A | 正泰、施耐德、德力西 |  |  |  |
| 63 | 三眼插头 | 个 | 25 | 6A | 正泰、公牛、视贝 |  |  |  |
| 64 | 三眼插头 | 个 | 1 | 10A | 正泰、公牛、视贝 |  |  |  |
| 65 | 时控开关 | 个 | 50 | JDM48J-11JDMI | 正泰、西门子、德力西 |  |  |  |
| 66 | 双开关 | 个 | 20 | 10A 250V | 正泰、公牛、西门子 |  |  |  |
| 67 | 太阳能紫金管 | 个 | 50 | ø58\*1800 | 诺芝、3M、福特斯 |  |  | 提供样品 |
| 68 | 头灯 | 个 | 5 | 充电 LED | 探露、雅尼、冠火 |  |  |  |
| 69 | 万能遥控器 | 个 | 30 |  | 视贝、三星、科朗 |  |  |  |
| 70 | 网线盒 | 个 | 10 | 胶木 | 奇升/蓝鸟/松日 |  |  |  |
| 71 | 温控器 | 个 | 50 | HL108 | 正泰、海林、美的 |  |  |  |
| 72 | 五眼插座 | 个 | 50 | ML-2/3 10A 250V | 正泰、公牛、德力西 |  |  |  |
| 73 | 吸顶灯（中档） | 个 | 50 | 21w | 朗能/欧普/雷士 |  |  |  |
| 74 | 吸顶灯（中档） | 个 | 50 | 32w | 朗能/欧普/雷士 |  |  |  |
| 75 | 吸顶灯管（中档） | 个 | 50 | 21 w | 朗能/欧普/雷士 |  |  |  |
| 76 | 吸顶灯管（中档） | 个 | 50 | 32w | 朗能/欧普/雷士 |  |  |  |
| 77 | 吸顶灯片 | 个 | 200 | LED 20W | 卓睿、飞利浦、雷士 |  |  | 提供样品 |
| 78 | 压力表 | 块 | 10 | 0-0.6MPA | 正泰、红旗、天川 |  |  |  |
| 79 | 压力表 | 块 | 10 | 0-1.6MPA | 正泰、红旗、天川 |  |  |  |
| 80 | 延时开关 | 个 | 20 | 86型 10A 250V | 正泰、国际电工、德力西 |  |  | 提供样品 |
| 81 | 应急灯 | 个 | 20 | 铜质Φ17\*102 | 雅格/康铭/点灯 |  |  |  |
| 82 | 有限电视遥控器 | 个 | 10 |  | 视贝、三星、科朗 |  |  |  |
| 83 | 镇流器 | 个 | 30 | TLD220 拖一 18W | 正泰、飞利浦、欧普 |  |  |  |
| 84 | 镇流器 | 个 | 30 | TLD220 拖二 18W | 正泰、飞利浦、欧普 |  |  |  |
| 85 | 镇流器 | 个 | 30 | TLD220 拖一 36W | 正泰、飞利浦、欧普 |  |  |  |
| 86 | 镇流器 | 个 | 30 | TLD220 拖二 36W | 正泰、飞利浦、欧普 |  |  |  |
| 87 | 紫外线灯架 | 个 | 10 | 长910MM 功率 30W | 飞利浦、欧普、三雄 |  |  |  |
| 88 | 电池 | 个 | 600 | 碱性电池7号 | 南孚、GP、松下 |  |  |  |
| 89 | 电池 | 个 | 2000 | 碱性电池5号 | 南孚、GP、松下 |  |  |  |
|  |  总计 |  |  |  |  |  |  |  |