强生HP054换能器参数

1、换能器手柄原装进口，原配适用于强生GEN04超声刀主机；

2、输出值：150 VAC RMS,最大35watts持续，30-80kHz(55.5kHz)；

3、环境运行条件：

温度：59°F-80.6°F（15℃-27℃）；

湿度30%--75%不结露；

大气压范围：700hPa-1060hPa；

4、相位容限：170-247HZ；

5、阻抗：小于等于40ohms；

6、超声刀手柄将主机的电能转换为机械能，并将能量传递到超声刀   刀头工作端，刀头以每秒55500次的频率高频振动；

7、全新原装进口；

8、确保为原装进口，供货时可以提供产品授权书；

9、质保期1年或者使用95次，先到为准。