| 止血海绵招标参数 |  |
| --- | --- |
| 产品名称： | 止血海绵 |
| 参考规格： | 60mm*20mm |
| 使用范围： | 适用于人体体表创伤的止血及防护 |
| 主要性能结构及组成： | 产品为白色或类白色，质轻、坚韧、多孔的弹性海绵状材料，裁切成所需规格的膜片。膜片的液体吸收性不少于自身重量的35倍；产品无菌，采用环氧乙烷灭菌的产品，出厂时，其残留量小于10um/g。 |
| 年使用量： | 12000片 |
| 预算： | 40000元 |

其他要求：

1、具体采购数量由招标人按计划分批次进行采购。招标人有权按实际需要调整采购量，但原则上年采购数量不超过招标数量。不得变更合同签约供应商。(具体在合同中约定）。

2、供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

3、支付：在产品无质量问题、证照问题、价格问题和其他纠纷的情况下验收合格180天内完成支付。

*4、产品中标后由业主指定配送商集中配送,投标价分别提供含配送费（需缴纳配送费≤6%）的价格和不含配送的价格。

5、投标人具有有效的营业执照、组织机构代码和税务登记证，中华人民共和国医疗器械经营许可证；投标人为非生产厂家需提供生产厂家或具有授权权限的代理商对投标产品的授权；投标产品应为具有有效的“中华人民共和国医疗器械生产许可证”的生产企业生产的产品（仅对国产产品要求）。

6、投标人具有履行合同所需的设备和专业技术能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，有依法纳税和社会保障资金的良好记录，2016年1月1日以来在经营活动中没有重大违法记录和被限制投标情形。

7、不允许联合体投标。

8、如发现未实质性响应招标文件供货，则扣除3个月货款做为违约金，并终止合约。如在供货期内出现质量问题则立即终止合约，供应商承担相应的赔偿责任(具体在合同中约定）。

9、符合食药局检测相关要求，产品因产品本身质量问题或售后服务不当引起的医疗事故、医疗纠纷或其他原因造成贵院任何损失，本公司全部承担事故处理及责任赔偿等相应的责任。

*10、投标时需提供样品

11、产品需分项报价